双良热力站及热力站支线设计资料清单

1.明确热力站建筑为新建建筑还是利用已有建筑，若利用已有建筑（书面回复）。

2.提供总体建筑设计有效图纸，包括：建筑、结构、暖通、给排水、电气等专业（CAD版电子版）；单独提供热力站所在位置最终建筑、结构、室外供热管网图纸（必须有CAD版电子版）。

3.明确热力站供热面积，分别给出居住及公共建筑面积。

4.明确热力站供热范围内最高供热楼层，主要考虑热力站内是否考虑分区。

5.明确热力站供热范围内的采暖形式，是地暖、还是散热器。同时有地暖和散热器采暖形式时，提供地暖和散热器供暖面积。

6.热力站支线管位是否已确定，若已确定提供具体管线走向及位置。

7.热力站支线若有在市政道路上敷设的需提供道路平面设计图，道路纵断图，市政给水、雨水、污水平面设计图及纵断图。

8.提供热力站(地上新建站)及热力站支线所需的地勘资料。

9.按实际情况，填写《入网申请表》、《入网面积统计表》及设计清单（一式两份加盖章）

10.项目备案、土地证、庭院管网（二次网）平面图（cad电子版）

11.房屋测绘报告、试压报告

12.严格按照上述第2条提供有效图纸。