附件

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 进口浓度 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德威华泰（兰州）水务有限公司 | 2023.7.11 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918 -2002)一级A标准 | 进口/总排口 | pH | 7.3~7.7 | 7.4~7.6 | 6~9 | 无量纲 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 色度 | 200 | 5 | 30 | 倍 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 1740 | 3 | 10 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 267 | 28 | 50 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 99.5 | 8.1 | 10 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氨氮 | 37.8 | 0.090 | 8 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总磷 | 3.78 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总氮 | 55.0 | 10.3 | 15 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.42 | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 动植物油 | 5.73 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 2.37 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总锌 | <0.05 | <0.05 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ≥24000 | <20 | 1000 | 个 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 烷基汞 | <0.000010 | <0.000010 | 不得检出 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.08 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.001 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |

2023年环境监管重点单位下半年执法监测数据

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 进口浓度 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州德威华泰第四水循环有限公司（兰州新区第四污水处理与水循环利用中心） | 2023.7.24 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918- 2002)一级A标准 | 进口/总排口 | pH | 7.4~7.6 | 7.4~7.5 | 6~9 | 无量纲 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 色度 | 200 | 5 | 30 | 倍 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 201 | 6 | 10 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 141 | 15 | 50 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 103 | 9.0 | 10 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30.0 | 0.231 | 8 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总磷 | 3.70 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总氮 | 42.1 | 4.18 | 15 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 石油类 | 2.67 | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 动植物油 | 4.66 | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 2.10 | 0.064 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总锌 | <0.05 | <0.05 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.04 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ≥24000 | <20 | 1000 | 个 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 烷基汞 | <0.000010 | <0.000010 | 不得检出 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.001 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 进口浓度 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州新区博石环保有限公司 | 2023.11.13 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准；《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015) | 进口/总排口 | pH | 7.9~8.7 | 7.7~8.0 | 6~9 | 无量纲 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 色度 | 87 | 6 | 30 | 倍 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 40 | 8 | 10 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 137 | 34 | 50 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 63.7 | 1.4 | 10 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氨氮 | 7.91 | 0.844 | 8 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.58 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总氮 | 27.8 | 4.98 | 15 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.24 | 0.22 | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 动植物油 | 1.76 | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 1.46 | 0.113 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.00018 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ≥24000 | <20 | 1000 | 个 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 烷基汞 | <0.000010 | <0.000010 | 不得检出 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氰化物 | 0.020 | 0.016 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.01 | <0.01 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 吡啶 | <0.03 | <0.03 | 2 | mg/L | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 进口浓度 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州新区博石环保有限公司 | 2023.11.13 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A标准；《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015) | 进口/总排口 | 邻-二甲苯 | <0.0002 | <0.0002 | 0.4 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0046 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 乙苯 | <0.0003 | <0.0003 | 0.4 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | 0.0930 | 0.0074 | 0.3 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 硝基苯类 | 1.04 | 0.149 | 2 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 丙烯醛 | 3.57 | <0.003 | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 三氯苯（总） | <0.00011 | <0.00011 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.123 | 0.0066 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 对-二甲苯 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 可吸附有机卤素 | 0.471 | 0.353 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 间-二甲苯 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲醛 | 0.81 | <0.05 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 1,2-二氯苯 | <0.00029 | <0.00029 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 苯 | <0.0004 | <0.0004 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氯苯 | <0.012 | <0.012 | 0.3 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 苯胺类 | 0.19 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 | 0.0026 | <0.0004 | 0.3 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 | <0.0002 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氟化物 | <0.006 | <0.006 | 6 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.07 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州三毛实业有限公司 | 2023.10.24 | 《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287- 2012） | 污水处理站出口 | pH | 7.9~8.0 | 6~9 | 无量纲 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 色度 | 20 | 80 | 倍 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 7 | 100 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 46 | 200 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 19.2 | 50 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氨氮 | 6.56 | 20 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.30 | 1.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总氮 | 17.2 | 30 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 可吸附有机卤素 | 0.251 | 12 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 苯胺类 | 0.10 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  | 车间排放口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
| 青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司 | 2023.10.11 | 悬浮物执行《啤酒工业污染物排放标准》（GB 19821-2005）；其余项目无标准 | 废水排放口 | pH | 8.4~8.6 | 6~12 | 无量纲 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 45 | 400 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 201 | 3000 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总氮 | 31.9 | 70 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氨氮 | 23.9 | 45 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.65 | 8 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 85.6 | 2000 | mg/L | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 排口浓度 |  | 标准限值 |  | 监测单位 |  | 是否达标 |  | 超标倍数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘肃德福新材料有限公司 | 2023.8.14 | 《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020);《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467- 2010) | 废水总排口 | pH | 7.5~7.5 |  | 6~9 |  | 无量纲 |  | 是 |  | -- |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 23 |  | 400 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 79 |  | 500 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.28 |  | 20 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 4.59 |  | 25 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.14 |  | 8.0 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 6.95 |  | 70 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |  |
|  |  |  |  | 总铜 | <0.01 |  | 2.0 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |  |
|  |  |  |  | 总锌 | <0.05 |  | 1.5 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |  |
|  |  |  |  | 总钴 | <0.002 |  | 1.0 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |  |
|  |  |  | 车间排放口1 | 总镍 | <0.05 |  | 0.5 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |  |
|  |  |  | 车间排放口2 | 总铬 | <0.03 |  | 1.0 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 |  | 0.2 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |  |
| 兰州高金食品有限公司 | 2023.10.10 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015);肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 生产废水排放口 | 悬浮物 | 24 |  | 400 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 23.4 |  | 45 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.8~7.8 |  | 6.0~8.5 |  | 无量纲 |  | 是 |  | -- |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 9.2 |  | 300 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 33 |  | 500 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.28 |  | 60 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |  |
| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 |  | 排口浓度 |  | 标准限值 |  | 监测单位 |  | 是否达标 |  | 超标倍数 |  |
| 兰州鼎达科技有限公司 | 2023.11.6 | 硝基苯类、1,2-二氯乙烷、三氯苯（总）、甲苯、挥发酚、苯胺类执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)；其余项目无标准 | 污水总排口 | 硝基苯类 |  | 0.0646 |  | 2 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | 总磷 |  | 0.09 |  | 5 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | pH值 |  | 8.0~8.2 |  | 6~9 |  | 无量纲 |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | 0.111 |  | 0.3 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 22.7 |  | 50 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | 三氯苯（总） |  | <0.008 |  | 0.2 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 |  | 99 |  | 1000 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 |  | 3 |  | 70 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | 甲苯 |  | 0.025 |  | 0.1 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 |  | <0.01 |  | 0.5 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 |  | 1040 |  | 2000 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | 总氮 |  | 30.7 |  | 70 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | 苯胺类 |  | <0.03 |  | 0.5 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | 色度 |  | 30 |  | 100 |  | 倍 |  | 是 |  | -- |  |
| 兰州助剂厂有限责任公司 | 2023.11.7 | 硫化物执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571- 2015)；其余项目无标准 | 废水总排口 | 石油类 |  | 0.71 |  | 20 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 |  | 2 |  | 70 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 |  | 2990 |  | 6500 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 19.7 |  | 50 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | pH值 |  | 6.1~7.5 |  | 6~9 |  | 无量纲 |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | 硫化物 |  | <0.01 |  | 1.0 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |
|  |  |  |  | 全盐量 |  | 1240 |  | 2000 |  | mg/L |  | 是 |  | -- |  |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州康鹏威耳化工有限公司 | 2023.10.19 | 无标准 | 低浓度废水排放口 | 总氮 | 25.9 | 70 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.638 | 50 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 1690 | 2000 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.54 | 5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 99 | 1000 | mg/L | 是 | -- |
|  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) |  | 甲苯 | 0.006 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
|  |  | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015) |  | 对-二甲苯 | <0.008 | 0.4 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 70 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | <0.004 | 0.4 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氯苯 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 丙烯醛 | <0.003 | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 间-二甲苯 | <0.008 | 0.4 | mg/L | 是 | -- |
|  |  | 《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB 21904-2008) |  | pH值 | 8.4~8.5 | 6~9 | 无量纲 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.002 | 0.25 | mg/L | 是 | -- |
|  |  | 《杂环类农药工业水污染物排放标准》(GB21523-2008) |  | 氟化物 | 5.25 | 10 | mg/L | 是 | -- |
| 兰州鑫隆泰生物科技有限公司 | 2023.11.6 | 无标准 | 低浓度废水排放口 | 总氮 | 19.2 | 70 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 3 | 70 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 332 | 1000 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | pH值 | 8.1~8.6 | 6~9 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氨氮 | 8.56 | 50 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.03 | 5 | mg/L | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘肃瑞东化工有限公司 | 2023.11.10 | 三氯甲烷、甲苯、二氯甲烷、1，2-二氯乙烷执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571 -2015)，其余项目无标准 | 污水排放口 | 色度 | 2 | 100 | 倍 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 3790 | 6500 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 | 0.060 | 0.3 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.086 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 853 | 2000 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | <0.007 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.09 | 5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 二甲苯 | <0.008 | 0.4 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 石油类 | 1.63 | 20 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | pH值 | 7.8~8.0 | 6~9 | 无量纲 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 一甲基肼 | <0.015 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 70 | mg/L | 是 | -- |
| 甘肃滨农科技有限公司 | 2023.11.23 | 丙烯醛、可吸附有机卤素执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571- 2015)；其余无标准 | 废水总排口 | 总氮 | 40.2 | 70 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总氰化物 | 0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氨氮 | 25.8 | 50 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 61 | 70 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 有机磷农药 | 0.0383 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总磷 | 4.33 | 5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 303 | 1000 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 苯系物 | <0.008 | 20 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 885 | 2000 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 可吸附有机卤素 | 0.201 | 5.0 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.59 | 20 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | pH值 | 7.3~7.4 | 6~9 | 无量纲 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 丙烯醛 | <0.003 | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 100 | 倍 | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州新区双良热力有限公司 | 2023.11.16 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 2#脱硫塔出口 | 烟尘 | 7.4 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <8 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 31 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000241 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- |
| 华能兰州新区热电有限公司 | 2023.11.21 | 《甘肃省燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》；《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223- 2011) | 烟囱2 | 烟尘 | 4.2 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <4 | 35 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 26 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000310 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- |
| 兰州新区化工热电有限公司 | 2023.11.7 | 《甘肃省燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》；《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223- 2011) | 130t锅炉废气排放口 | 颗粒物 | 5.7 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 5 | 35 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000737 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- |
|  | 2023.11.13 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015);《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 热电联产废水排放口 | 石油类 | 0.16 | 15 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 17 | 400 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | pH值 | 8.0~8.2 | 6~9 | 无量纲 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氨氮 | 4.36 | 45 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 303 | 500 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氟化物 | <0.006 | 20 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.013 | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.63 | 8 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  | 热电联产脱硫废水排放口 | pH值 | 8.7~8.8 | 6~9 | 无量纲 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.00038 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总砷 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.2 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 项目名称 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州康鹏威耳化工有限公司 | 2023.10.17 2023.10.18 2023.11.17 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823- 2019）;《石油化学工业污染排放标准》（GB 31571-2015）;《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015);《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 1#排气口 | 甲醛 | 0.11 | 5 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 10.3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 3.69 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 丙烯醛 | 0.32 | 3 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 42 | 200 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | <0.1 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 二甲苯 | <0.0015 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | NMHC | 49.3 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 丙酮 | <0.01 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲醇 | 19.8 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氯气 | 1.0 | 5.0 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0015 | 8 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | 2#排气口 | NMHC | 54.2 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 2.34 | 45 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 苯系物 | 21.8 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 19.1 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氯气 | 0.7 | 5.0 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲醛 | 0.16 | 5 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | 4#排气口 | NMHC | 36.6 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.00251 | 0.33 | kg/h | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氨 | 0.0146 | 4.9 | kg/h | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 项目名称 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘肃滨农科技有限公司 | 2023.11.7 2023.11.29 | 《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB 39727-2020)；《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015) | 1号RTO排放口 | 氨 | 1.11 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 6 | 200 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | NMHC | 11.9 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲醇 | 11.0 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 3.01 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 10.4 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氰化氢 | 0.41 | 1.9 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 16 | 200 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 苯系物 | <0.0015 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
| 兰州鑫隆泰生物科技有限公司 | 2023.11.6 | 《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB 39727-2020)；《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015) | 1#排气口 | 颗粒物 | 10.4 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 5.28 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲醇 | 26.6 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | NMHC | 23.9 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氨 | 1.76 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 项目名称 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘肃瑞东化工有限公司 | 2023.11.9 | 《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB 39727-2020);《石油化学工业污染排放标准》（GB 31571-2015）；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 烘干车间废气排放口 | NMHC | 18.3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0015 | 15 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 12.1 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 2.58 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | 生产车间及废水处理站废气 | 甲苯 | 5.81 | 15 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 1.86 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.00146 | 0.9 | kg/h | 是 | -- |
|  |  |  |  | NMHC | 12.9 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氨 | 0.00503 | 14 | kg/h | 是 | -- |
|  |  |  | 危废暂存间废气 | 二甲苯 | 3.19 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | NMHC | 17.2 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.183 | 15 | mg/m3 | 是 | -- |
| 兰州精炼玻璃制品有限公司 | 2023.11.28 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453-2022)；《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 废气排放口1 | 二氧化硫 | 10.7 | 200 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 93.4 | 400 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.15 | 6 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 17.0 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | 废气排放口4 | 颗粒物 | 22.9 | 120 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | 废气排放口7 | 颗粒物 | 20.9 | 120 | mg/m3 | 是 | -- |
| 兰州新区热力工程建设管理有限公司 | 2023.11.16 | 《甘肃省燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》；《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 锅炉排放口 | 烟尘 | 8.1 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 43.7 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000664 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 项目名称 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州兰石集团有限公司铸锻分公司 | 2023.9.22~ 2023.9.27 | 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)；《大气污染物综合排放标准》(GB 16297 -1996) | 清整车间电焊2号排放口 | 颗粒物 | 2.3 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | 清整车间30T/60T抛丸机排放口 | 颗粒物 | 2.2 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | 清整车间切割2号排放口 | 颗粒物 | 2.6 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | 清整车间余热回收系统排放口 | 二氧化硫 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 5 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 9.2 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | 冶炼铸造车间20T落砂排放口 | 颗粒物 | 2.1 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | 锻压热处理车间打磨房排放口 | 颗粒物 | 11.6 | 120 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | 锻压热处理车间西侧余热回收排放口 | 烟尘 | 6.1 | 200 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 | 850 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | 智能模型车间除尘系统排放口 | 颗粒物 | 2.6 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘肃华源西域环保科技有限公司 | 2023.10.19 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) | 污水排放口区域 | 铜 | 24 | 18000 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | 2.3 | 5.7 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镉 | 0.0790 | 65 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 铅 | 12.2 | 800 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 钴 | 7.6 | 70 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镍 | 42 | 900 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 汞 | 0.068 | 38 | mg/kg | 是 | -- |
| 兰州鼎达科技有限公司 | 2023.10.19 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) | 甲类仓库区域 | 1，2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 苯胺 | <0.1 | 260 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氯苯 | <0.0011 | 270 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 硝基苯 | <0.09 | 76 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  | 污水处理站区域 | 1，2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 苯胺 | <0.1 | 260 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氯苯 | <0.0011 | 270 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 硝基苯 | <0.09 | 76 | mg/kg | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州助剂厂（兰州新区）有限责任公司 | 2023.10.19 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) | 102车间东侧 | 1，2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 间、对二甲苯 | <0.0036 | 570 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 邻二甲苯 | <0.0013 | 640 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  | 化验室区域 | 1，2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 间、对二甲苯 | <0.0036 | 570 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 邻二甲苯 | <0.0013 | 640 | mg/kg | 是 | -- |
| 兰州鑫隆泰生物科技有限公司 | 2023.11.6 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) | 厂区南侧 | 1，2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氯苯 | <0.0011 | 270 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  | 罐区 | 1，2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氯苯 | <0.0011 | 270 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  | 污水站区域 | 1，2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氯苯 | <0.0011 | 270 | mg/kg | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州康鹏威耳化工有限公司 | 2023.10.18 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) | 办公楼西侧 | 1，1-二氯乙烷 | <0.0016 | 9 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氯苯 | <0.0011 | 270 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.01 | 135 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  | 污水处理站 | 1，1-二氯乙烷 | <0.0016 | 9 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氯苯 | <0.0011 | 270 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.01 | 135 | mg/kg | 是 | -- |
| 甘肃德福新材料有限公司 | 2023.8.14 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) | 化学品库 | 铜 | 18 | 18000 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 铅 | 7.60 | 800 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镍 | 24 | 900 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镉 | 0.0985 | 65 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | 1.3 | 5.7 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 钴 | 6.69 | 70 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  | 废水处理站 | 铜 | 16 | 18000 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 铅 | 12.6 | 800 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镍 | 18 | 900 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镉 | 0.0942 | 65 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | 1.8 | 5.7 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 钴 | 5.40 | 70 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  | 生产厂房1号 | 铜 | 16 | 18000 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 铅 | 9.70 | 800 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镍 | 22 | 900 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镉 | 0.110 | 65 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | 1.0 | 5.7 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 钴 | 5.43 | 70 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  | 生产厂房2号 | 铜 | 19 | 18000 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 铅 | 8.87 | 800 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镍 | 25 | 900 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镉 | 0.217 | 65 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.9 | 5.7 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 钴 | 6.50 | 70 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  | 火家湾小区 | 铜 | 21 | 18000 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 铅 | 11.1 | 800 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镍 | 28 | 900 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镉 | 0.279 | 65 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | 2.5 | 5.7 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 钴 | 7.68 | 70 | mg/kg | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州新区环卫物业有限公司 | 2023.8.15 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) | 办公生活区 | 铜 | 26 | 18000 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 铅 | 15.6 | 800 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 钴 | 5.24 | 70 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镉 | 0.0877 | 65 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镍 | 25 | 900 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | 3.5 | 5.7 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  | 垃圾填埋区 | 铜 | 20 | 18000 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 铅 | 12.9 | 800 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 钴 | 6.37 | 70 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镉 | 0.115 | 65 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镍 | 22 | 900 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | 3.0 | 5.7 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  | 渗滤液处理站 | 铜 | 22 | 18000 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 铅 | 16.1 | 800 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 钴 | 5.53 | 70 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镉 | 0.0925 | 65 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镍 | 20 | 900 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | 3.0 | 5.7 | mg/kg | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州新区环卫物业有限公司 | 2023.8.15 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) | 渗滤液调节池 | 铜 | 21 | 18000 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 铅 | 17.8 | 800 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 钴 | 6.35 | 70 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镉 | 0.107 | 65 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镍 | 21 | 900 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | 2.8 | 5.7 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  | 下游对照点 | 铜 | 20 | 18000 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 铅 | 18.6 | 800 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 钴 | 5.26 | 70 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镉 | 0.139 | 65 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 镍 | 15 | 900 | mg/kg | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | 1.8 | 5.7 | mg/kg | 是 | -- |