附件：

2024年环境监管重点单位上半年执法监测数据

| 企业名称 | 监测点 名称 | 标准名称 | 监测 日期 | 监测项目名称 | 进口浓度 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测 单位 | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德威华泰（兰州）水务有限公司 | 总排放口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002) | 2024/3/ 30 | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.050 | <0.004 | 0.05 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 72.8 | 0.383 | 5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 441 | 39 | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物 | 0.012 | <0.001 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 113 | 7 | 10 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.062 | <0.004 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.019 | <0.01 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 28000 | <10 | 1000 | 个/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总铅 | 0.00535 | 0.00123 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00001 | <0.00001 | 不得检出 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油 | 1.47 | <0.06 | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醛 | 0.46 | <0.05 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 220 | 7.7 | 10 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 色度 | 87 | 8 | 30 | 倍 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 3.40 | 0.25 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油类 | <0.06 | <0.06 | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 91.8 | 2.08 | 15 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 7.0-7.1 | 7.5-7.8 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化物 | 2.16 | <0.1 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总镉 | 0.00009 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯胺类 | 0.09 | <0.03 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总锌 | <0.05 | <0.05 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.496 | <0.05 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
| 兰州德威华泰第四水循环有限公司（兰州新区第四污水处理与水循环利用中心） | 总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002) | 2024/3/29 | 氰化物 | 0.012 | <0.001 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.535 | <0.05 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.20 | <0.06 | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 134 | 6.5 | 10 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | <10 | 1000 | 个/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.0012 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.088 | <0.004 | 0.05 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 92.2 | 1.66 | 15 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油 | 6.19 | <0.06 | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 81.5 | 0.460 | 8 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 7.8-7.9 | 7.2-7.5 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 143 | 7 | 10 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 4.28 | 0.05 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总铅 | 0.00448 | 0.00148 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.019 | <0.01 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.109 | 0.006 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 265 | 33 | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烷基汞 | <0.000010 | <0.000010 | 不得检出 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 色度 | 93 | 2 | 30 | 倍 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | -- | 是 |
| 兰州新区博石环保有限公司 | 总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002) | 2024/3/29 | 总镉 | 0.00008 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总铅 | 0.00537 | 0.00165 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.044 | <0.004 | 0.05 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化物 | 0.03 | <0.01 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯 | <0.0004 | <0.0004 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯苯 | <0.012 | <0.012 | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 22.1 | 0.187 | 8 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物 | 0.076 | <0.001 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 对-二甲苯 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 色度 | 8 | <2 | 30 | 倍 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.051 | 0.005 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 8.3-8.6 | 7.5-7.9 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.00023 | 0.00016 | 0.001 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 | <0.0002 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06 | <0.06 | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 33.0 | 1.62 | 15 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.70 | 0.10 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00001 | <0.00001 | 不得检出 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) |  | 吡啶 | <0.03 | <0.03 | 2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硝基苯类 | 0.247 | 0.00584 | 2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 丙烯醛 | 9.90 | 0.212 | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 水合肼 | 0.110 | <0.015 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 三氯苯（总） | <0.00011 | <0.00011 | 0.2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.0730 | <0.0005 | 0.2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | 0.137 | 0.00788 | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) |  | 氟化物 | 6.04 | 1.45 | 6 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) |  | 动植物油 | 3.59 | <0.06 | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0403 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯胺类 | 0.07 | <0.03 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 185 | 9 | 10 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 | 0.0207 | <0.0004 | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 乙苯 | <0.0003 | <0.0003 | 0.4 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 554 | 7.6 | 10 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醛 | 0.44 | <0.05 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯苯 | <0.00029 | <0.00029 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 1540 | 28 | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 可吸附有机卤素 | 0.080 | 0.063 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.017 | <0.01 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.824 | <0.05 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 22000 | <10 | 1000 | 个/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 间-二甲苯 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | / |  | 全盐量 | 2020 | 1670 | 2000 | mg/L | -- | 是 |
| 企业名称 | 监测点名称 | 标准名称 | 监测 日期 | 监测项目名称 | 排口浓度 |  | 监测限值 | 监测 单位 | 超标倍数 | 是否达标 |
| 甘肃德福新材料有限公司 | 车间排口1 | 电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020) | 2024/5/8 | 总镍 | 0.14 |  | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  | 车间排口2 |  |  | 总铬 | <0.03 |  | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 |  | 0.2 | mg/L | -- | 是 |
|  | 车间排口3 |  |  | 总铬 | <0.03 |  | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 |  | 0.2 | mg/L | -- | 是 |
|  | 废水总排口 |  |  | 化学需氧量 | 113 |  | 500 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 9.88 |  | 45 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.42 |  | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 6.8-7.0 |  | 6.0-9.0 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总锌 | <0.05 |  | 1.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 12 |  | 400 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 |  | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.12 |  | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氰化物 | <0.004 |  | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总有机碳 | 21.7 |  | 200 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.04 |  | 8.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总铜 | 0.356 |  | 2.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 15.9 |  | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) |  | 总钴 | <0.002 |  | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) |  | 可吸附有机卤素化合物 | 0.0198 |  | 5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 18.1 |  | 20 | mg/L | -- | 是 |
| 甘肃康巴斯生物科技有限公司 | 污水排放口 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | 2024/5/12 | 悬浮物 | 37 |  | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 水合肼 | 0.094 |  | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 | 0.00422 |  | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 乙醛 | <0.05 |  | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.07 |  | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 8.2-8.3 |  | 6.0-9.0 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0003 |  | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) |  | 磷酸盐（以P计） | 0.11 |  | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | / |  | 1，1-二氯乙烷 | <0.0004 |  | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 色度 | 5 |  | 100 | 倍 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 三乙胺 | 0.35 |  | 5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 755 |  | 2000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 53.1 |  | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 80 |  | 1000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 42.3 |  | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.11 |  | 5.0 | mg/L | -- | 是 |
| 甘肃瑞东化工有限公司 | 污水排放口 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | 2024/5/7 | 二氯甲烷 | 0.00883 |  | 0.2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | ＜0.0004 |  | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 | 0.0155 |  | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0003 |  | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | / |  | 色度 | 3 |  | 100 | 倍 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 3020 |  | 6500 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 1380 |  | 2000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 7.6-7.7 |  | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 47.9 |  | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | <0.0005 |  | 0.4 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 52.4 |  | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 一甲基肼 | 0.030 |  | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 30 |  | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.07 |  | 5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油类 | <0.06 |  | 20 | mg/L | -- | 是 |
| 兰州鼎达科技有限公司 | 污水总排口 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | 2024/5 /21 | pH值 | 7.8 |  | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | 0.007 |  | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯胺类 | 0.16 |  | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硝基苯类 | 0.301 |  | 2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 三氯苯（总） | <0.008 |  | 0.2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.003 |  | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | <0.01 |  | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | / |  | 总氮（以N计） | 29.2 |  | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 26.8 |  | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 色度 | 2 |  | 100 | 倍 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 21 |  | 1000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.05 |  | 5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 13 |  | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 1242 |  | 2000 | mg/L | -- | 是 |
| 兰州高金食品有限公司 | 生产废水排放口 | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 2024/5/7 | 五日生化需氧量 | 17.5 |  | 300 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.10 |  | 60 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 6.7-7.4 |  | 6.0-8.5 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 70 |  | 500 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 37 |  | 400 | mg/L | -- | 是 |
| 兰州康鹏威耳化工有限公司 | 低浓度废水排放口 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 2024/4 /26 | 甲苯 | <0.0003 |  | 0.2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008) |  | pH值 | 7.8-7.9 |  | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物 | 0.006 |  | 0.25 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 杂环类农药工业水污染物排放标准(GB21523-2008) |  | 氟化物 | 5.19 |  | 10 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) |  | 丙烯醛 | <0.003 |  | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 间-二甲苯 | <0.0005 |  | 0.4 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 对-二甲苯 | <0.0005 |  | 0.4 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油类 | <0.06 |  | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯苯 | <0.0002 |  | 0.2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 19 |  | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | <0.0002 |  | 0.4 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | / |  | 溶解性总固体 | 1987 |  | 2000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.67 |  | 5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 41.7 |  | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 3.96 |  | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 170 |  | 1000 | mg/L | -- | 是 |
| 兰州三毛实业有限公司 | 污水站排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2024/5/8 | pH值 | 7.6-7.8 |  | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 25.3 |  | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 30 |  | 100 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 可吸附有机卤素 | 0.412 |  | 12 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 67 |  | 200 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.69 |  | 1.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.01 |  | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 色度 | 30 |  | 80 | 倍 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化氯 | <0.09 |  | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 |  | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯胺类 | 0.21 |  | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 16.4 |  | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 24.0 |  | 30 | mg/L | -- | 是 |
| 兰州新区化工热电有限公司 | 热电联产脱硫废水排放口 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 2024/5 /11 | 总砷 | <0.0006 |  | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.2 |  | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.05 |  | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 |  | 0.05 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 8.0-8.3 |  | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  | 热电联产废水排放口 |  | 2024/3 /11 | pH值 | 7.9-8.3 |  | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  | 污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T 31962-2015) |  | 挥发酚 | <0.01 |  | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.01 |  | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 839 |  | 2000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.18 |  | 5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | / |  | 氟化物 | 1.09 |  | 10 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 43 |  | 1000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油类 | <0.06 |  | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 17 |  | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 1.25 |  | 50 | mg/L | -- | 是 |
| 兰州鑫隆泰生物科技有限公司 | 高浓度废水排放口 | 石油化学工业污染物排放标准 (GB 31571-2015) | 2024/4/ 24 | 硫化物 | 0.016 |  | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.006 |  | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 吡啶 | <0.03 |  | 2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | <0.0004 |  | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 水合肼 | 0.024 |  | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T 31962-2015) |  | 溶解性总固体 | 130 |  | 2000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化物 | 39.3 |  | 500 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | / |  | 石油类 | <0.06 |  | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 8 |  | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 23.8 |  | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 7.58 |  | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 色度 | 4 |  | 100 | 倍 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 97 |  | 6500 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 7.0-7.3 |  | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
| 兰州助剂厂股份有限公司 | 废水总排口 | / | 2024/4 /23 | 全盐量 | 1837 |  | 2000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 719 |  | 6500 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油类 | <0.06 |  | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 1.42 |  | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 64 |  | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 8.2-8.3 |  | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) |  | 硫化物 | 0.01 |  | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
| 青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司 | 污水排放口 | 啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005) | 2024/5/8 | 悬浮物 | 23 |  | 400 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | / |  | 总磷（以P计） | 2.54 |  | 8 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 581 |  | 2000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 1260 |  | 3000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 9.0-9.2 |  | 6-12 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 15.0 |  | 45 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 28.7 |  | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  | 2024/6/6 | 溶解性总固体 | 1130 |  | 2000 | mg/L | -- | 是 |
| 甘肃瑞东化工有限公司 | 烘干车间废气排放口 | 农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020) | 2024/5/7 | 颗粒物 | 1.5 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.4 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) |  | 非甲烷总烃 | 33.0 |  | 0-120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | <0.0015 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | <0.0015 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | <0.0015 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 39.0 |  | 0-120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 39.1 |  | 0-120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 1.16 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 1.24 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 1.03 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020) |  | 颗粒物 | 2.3 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) |  | 甲苯 | <0.0015 |  | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0015 |  | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0015 |  | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 生产车间及废水处理站废气 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) |  | 氮氧化物 | <3 |  | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 3 |  | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | <3 |  | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 8.92 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 26.8 |  | 0-120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 27.6 |  | 0-120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 27.4 |  | 0-120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 2.25 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 1.76 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 1.78 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 13.3 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 10.2 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0015 |  | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | <0.0015 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | <0.0015 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | <0.0015 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0015 |  | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0015 |  | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 危废暂存间废气 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) |  | 二甲苯 | <0.0015 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | <0.0015 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | <0.0015 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0015 |  | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0015 |  | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0015 |  | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 2.83 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 2.73 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 2.33 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 3.21 |  | 0-120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.55 |  | 0-120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 5.21 |  | 0-120 | mg/m3 | -- | 是 |
| 华能兰州新区热电有限公司 | 烟囱2 | 甘肃省燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案 | 2024/3/12 | 烟尘 | 5.6 |  | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 4.2 |  | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 7.2 |  | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) |  | 汞及其化合物 | 0.0000667 |  | 0.05 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000119 |  | 0.05 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000160 |  | 0.05 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 |  | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 |  | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 |  | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  | 甘肃省燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案 |  | 氮氧化物 | <3 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | <3 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | <3 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 3 |  | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 4 |  | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 |  | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
| 兰州精炼玻璃制品有限公司 | 废气排放口1 | 玻璃工业大气污染物排放标准(GB 26453-2022) | 2024/4/30 | 颗粒物 | 17.8 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 17.0 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 17.5 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 209 |  | 400 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 210 |  | 400 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 187 |  | 400 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) |  | 林格曼黑度 | <1 |  | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 |  | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 |  | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氟化物 | <0.08 |  | 6 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氟化物 | <0.08 |  | 6 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氟化物 | <0.08 |  | 6 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 玻璃工业大气污染物排放标准(GB 26453-2022) |  | 二氧化硫 | <5 |  | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 20 |  | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <5 |  | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 废气排放口3 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 2024/4/29 | 颗粒物 | 16.8 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 29.1 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 26.5 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 废气排放口5 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) |  | 颗粒物 | 29.4 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 27.7 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 23.1 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 废气排放口2 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 2024/4/28 | 颗粒物 | 1.3 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.2 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.4 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 废气排放口4 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) |  | 颗粒物 | 12.9 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 13.2 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 10.8 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 废气排放口6 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) |  | 颗粒物 | 10.9 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 14.2 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 11.1 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 废气排放口7 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) |  | 颗粒物 | 1.5 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.3 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.1 |  | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
| 兰州康鹏威耳化工有限公司 | 1号排气筒 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | 2024/6/7 | 丙烯醛 | <0.01 |  | 3 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 丙烯醛 | <0.01 |  | 3 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 丙烯醛 | <0.01 |  | 3 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) | 2024/4/26 | 氮氧化物 | 9 |  | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 9 |  | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 8 |  | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) |  | 甲醛 | 1.52 |  | 5 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醛 | 0.82 |  | 5 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醛 | 1.27 |  | 5 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.1 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.8 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.6 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) |  | 氯化氢 | 1.02 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 1.04 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 1.04 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) |  | 甲苯 | <0.0015 |  | 8 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0015 |  | 8 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0015 |  | 8 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) |  | NMHC | 2.15 |  | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 1.89 |  | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 2.59 |  | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) |  | 甲醇 | 2.91 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 3.29 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 3 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯气 | 4.86 |  | 5.0 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯气 | 4.58 |  | 5.0 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯气 | 4.87 |  | 5.0 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) |  | 二氧化硫 | <3 |  | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 |  | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 |  | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) |  | 丙酮 | <0.01 |  | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 丙酮 | <0.01 |  | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 丙酮 | <0.01 |  | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | <0.0015 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | <0.0015 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | <0.0015 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | <0.1 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.1 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | <0.1 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 2号排气筒 | 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) |  | NMHC | 28.2 |  | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 31.0 |  | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 23.4 |  | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯系物 | <0.0015 |  | 40 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯系物 | <0.0015 |  | 40 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 |  | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 |  | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 |  | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯系物 | <0.0015 |  | 40 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) |  | 硫酸雾 | 2.07 |  | 45 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 2.18 |  | 45 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 2.07 |  | 45 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) |  | 甲苯 | <0.0015 |  | 8 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0015 |  | 8 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0015 |  | 8 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 3.81 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 3.30 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 3.83 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) |  | 氯气 | 4.58 |  | 5.0 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯气 | 4.91 |  | 5.0 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯气 | 4.67 |  | 5.0 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醛 | 0.37 |  | 5 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醛 | 0.37 |  | 5 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醛 | 0.62 |  | 5 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 4号排气筒 | 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) |  | NMHC | 6.34 |  | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 1.97 |  | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 2.40 |  | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) |  | 臭气浓度 | 724 |  | 2000 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 549 |  | 2000 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 630 |  | 2000 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨 | 0.0459 |  | 4.9 | kg/h | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨 | 0.0403 |  | 4.9 | kg/h | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨 | 0.0692 |  | 4.9 | kg/h | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.00120 |  | 0.33 | kg/h | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.00118 |  | 0.33 | kg/h | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.000895 |  | 0.33 | kg/h | -- | 是 |
| 兰州兰石集团有限公司铸锻分公司 | 冶炼铸造车间有色中频炉排放口 | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020) | 2024/5/10 | 颗粒物 | 2.0 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.5 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.2 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 10吨砂再生排放口 | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020) | 2024/5/7 | 颗粒物 | 5.7 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 8.5 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 7.8 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 清整热处理炉排放口 | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020) |  | 二氧化硫 | <3 |  | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 |  | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.8 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.3 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.5 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | <3 |  | 300 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 5 |  | 300 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | <3 |  | 300 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 3 |  | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 清整车间30T/60T抛丸机排放口 | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020) | 2024/5/6 | 颗粒物 | 4.6 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 6.4 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 5.5 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 清整车间电焊3号排放口 | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020) |  | 颗粒物 | 2.0 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.0 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.7 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 清整车间切割1号排放口 | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020) |  | 颗粒物 | 1.3 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.2 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.1 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 冶炼铸造车间20T落砂排放口 | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020) |  | 颗粒物 | 1.6 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.5 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.5 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 智能模型车间除尘系统排放口 | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020) |  | 颗粒物 | 2.1 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.7 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.3 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
| 兰州新区化工热电有限公司 | 220t锅炉废气排放口 | 甘肃省燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案 | 20243/11 | 氮氧化物 | 17 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | <3 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 4 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) |  | 林格曼黑度 | <1 |  | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 |  | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 |  | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  | 甘肃省燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案 |  | 烟尘 | 6.3 |  | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 8.8 |  | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 8.3 |  | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) |  | 汞及其化合物 | 0.000208 |  | 0.03 | mg/Nm3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000159 |  | 0.03 | mg/Nm3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000167 |  | 0.03 | mg/Nm3 | -- | 是 |
|  |  | 甘肃省燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案 |  | 二氧化硫 | 5 |  | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 13 |  | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 9 |  | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
| 兰州新区热力工程建设管理有限公司 | 锅炉排放口 | 甘肃省燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案 | 2024/3/12 | 氮氧化物 | 42 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 48 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 50 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 5.6 |  | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 8.2 |  | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 8.8 |  | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 |  | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 10 |  | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 |  | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) |  | 汞及其化合物 | 0.000109 |  | 0.03 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000101 |  | 0.03 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000143 |  | 0.03 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 |  | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 |  | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 |  | 1 | 级 | -- | 是 |
| 兰州新区双良热力有限公司 | 2#脱硫塔出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2024/3/11 | 汞及其化合物 | 0.000122 |  | 0.03 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000153 |  | 0.03 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000149 |  | 0.03 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 |  | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 |  | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 |  | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 40 |  | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 42 |  | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 50 |  | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 3.2 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 6.8 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 4.7 |  | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <5 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <5 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <4 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
| 兰州鑫隆泰生物科技有限公司 | 1#排气筒 | 农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020) | 2024/5/20 | 氨 | 5.11 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨 | 8.76 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨 | 8.45 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 2024/4/24 | 硫酸雾 | 0.833 |  | 45 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 0.834 |  | 45 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 1.06 |  | 45 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020) |  | 颗粒物 | 1.7 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.3 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.2 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 19.0 |  | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 19.3 |  | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 19.2 |  | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 2.00 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 2.01 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 2.03 |  | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.020 |  | 5 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.023 |  | 5 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.018 |  | 5 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) |  | 甲醇 | 46.1 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 49.3 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 45.1 |  | 50 | mg/m3 | -- | 是 |